MY WEIGH BRIEFCASE SCALE BCS 80 (80 x 0,02 kg.)

KOM GODT I GANG

IBRUGTAGNING

1. Tryk på ON/OFF for at tænde. Der står ”Hello” og derefter ”0”

2. Tryk på UNIT for at vælge vejeenhed kg, lb, oz, g, lb/oz
3. Start vejning
a. Vejning uden beholder: Vægten skal stå på ”0”. Hvis ikke, så tryk på TARE. Sæt emnerne på vægten og vægten vises.
b. Vejning med beholder: Sæt en tom beholder på vejeplatformen. Tryk på TARE for at få ”0” frem. Læg emnerne, der skal vejes, i beholderen og vægten vises.
AUTOMATISK SLUKKEFUNKTION
1. Sluk vægten for at komme ind i indstillinger. Tryk og hold UNIT nede, tryk derefter på ON/OFF og slip den igen, medens UNIT holdes nede. Displayet viser nu ”A_ON” eller ”A_OFF”. 

Tryk på TARE og displayet viser A_ON. Dette betyder, at automatisk slukkefunktion er aktiveret. Tryk på TARE igen og A_OFF vises; den automatiske slukkefunktion er deaktiveret.

2. Tilbage til vejefunktionen

Tryk på ON/OFF 2 gange for at komme tilbage til vejefunktionen

KALIBRERING

Vægten er kalibreret fra fabrikken, men skulle det blive nødvendigt at kalibrere, gøres følgende:

1. Stil vægten på en jævn overflade

2. Hold TARE nede i 3 sekunder. ”CAL” vises på displayet. Slip tasten.

3. Tryk på TARE igen, displayet viser CAL og blinker derefter med den påkrævede kalibreringsvægt (80 kg.). Kalibreringsvægten skal tilkøbes.

4. Sæt kalibreringsvægten på vejeplatformen, og displayet vil vise PASS

Kalibreringen er gennemført.

Hvis kalibreringen er ukorrekt, prøv at udskifte batterierne ellert flytte vægten til en mere stabil overflade.

Fejlkoder:
EEEE:
Overbelastning

-Lob-:
Batteriniveau lavt

LÆS BRUGSANVISNINGEN FOR YDERLIGERE UDDYBENDE INFORMATION.
